封面：

江门市技师学院

2021年先进制造系学生日常实习物资采购项目

响 应 文 件

（正本/副本）

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日    期：   2021  年    月    日

附件一：投标单位关于资格的声明函

致：江门市技师学院：

我们　　　　（投标单位）　　愿意对             （项目名称）                  进行投标。并在此声明，投标文件材料中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标 单位：　　　 (全称、盖章)

法定代表人：　　　 (签字)

或委托代理人：　　　 (签字)

日      期：     年　　月　　日

附件二：营业执照复印件

附件三：法人身份证复印件（正反面）

附件四：无重大违法记录申明

无重大违法记录的书面声明

致： 江门市技师学院

（投标单位）      郑重承诺：我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），无政府采购严重违法失信行为。

如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。

投标单位名称：     （全称、盖章）

法定代表人或授权代表：        （签字）

日期：　　  年　　月　　日

附件五：项目报价表（不得对表格的内容做任何修改）

江门市技师学院

2021年先进制造系学生日常实习物资采购报价表

填写日期：     年   月   日

| 序号 | 物资名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关插座防溅盒 | 86型(白色不透明) | 个 | 30 |  |  |  |
| 2 | 变压器 | 天正BK-150VA 功率150W 380V输入，12V、24V、36V、110V、220V输出 | 只 | 12 |  |  |  |
| 3 | 交流接触器 | 正泰CJT1-10A110V（线圈电压110V） | 个 | 50 |  |  |  |
| 4 | 熔断器 | 德力西螺旋式熔断器RL1-15，底座，380V 15A | 个 | 100 |  |  |  |
| 5 | 保险丝 | 德力西螺旋式熔断器-熔芯，RL1-15 4A | 个 | 200 |  |  |  |
| 6 | 热继电器 | 天正TGR36-32 10-16A调整范围，独立安装式 | 个 | 100 |  |  |  |
| 7 | 组合开关 | 德力西 组合开关HZ10-10/3，6脚,10A | 只 | 25 |  |  |  |
| 8 | 组合开关 | 德力西 组合开关HZ10-25/3，6脚，总电源开关，25A | 只 | 15 |  |  |  |
| 9 | 电源指示灯 | 一佳led指示灯，交流6V,红色 | 个 | 15 |  |  |  |
| 10 | 机床照明灯泡 | 交流24V,白色LED低压灯泡E27 | 个 | 15 |  |  |  |
| 11 | 灯座面板 | E27不带底座方型灯座螺纹面板 | 个 | 25 |  |  |  |
| 12 | 按钮 | 正泰NP2-E3501 三位按钮 | 只 | 200 |  |  |  |
| 13 | 五位拇指开关面板 | 五位拇指开关面板 | 只 | 50 |  |  |  |
| 14 | PVC锯齿线槽 | 40×35mm 白色 2米 | 条 | 70 |  |  |  |
| 15 | 插头 | 公牛380V电源四脚插头 | 个 | 30 |  |  |  |
| 16 | 万用表表笔 | MF47万用表用，硅胶10A | 对 | 30 |  |  |  |
| 17 | 指针式万用表 | 南京天宇MF47（F型） | 个 | 30 |  |  |  |
| 18 | 电刻机笔芯 | 电火花刻字笔笔芯 | 支 | 5 |  |  |  |
| 19 | 扩音器 | 品牌：德胜，型号：E180M | 台 | 2 |  |  |  |
| 20 | 电源线 | 双线，1.5mm2,1米长，带2插插头 | 条 | 50 |  |  |  |
| 21 | 绕线盘 | 品牌：日星线缆，长度：30米，2芯2.5平方30米 | 个 | 3 |  |  |  |
| 22 | 空气开关底盒 | 品牌：德力西，明装，4回路 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 电线 | 品牌：江门电磁线厂，颜色：红色，规格：2.5平方，多股线 | 卷 | 1 |  |  |  |
| 24 | 电线 | 品牌：江门电磁线厂，颜色：蓝色，规格：2.5平方，多股线 | 卷 | 1 |  |  |  |
| 25 | 线槽 | 品牌：联塑，规格：40cm宽 | 条 | 20 |  |  |  |
| 26 | 线槽 | 品牌：联塑，规格：20cm宽 | 条 | 20 |  |  |  |
| 27 | 有线话筒 | 品牌：先科，型号：OK-65经典款 | 个 | 5 |  |  |  |
| 28 | 话筒座 | 麦克风支架 | 个 | 5 |  |  |  |
| 29 | 电池充电器 | 品牌：倍量,8槽，5号电池用 | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 充电电池 | 品牌：倍量，3000毫安 | 节 | 16 |  |  |  |
| 31 | 胶粒 | 塑料膨胀管胶塞，M6，每盒100粒 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 32 | 黄腊管 | Ø8mm | 米 | 20 |  |  |  |
| 33 | 黄腊管 | Ø6mm | 米 | 20 |  |  |  |
| 34 | 铜鸡眼扣铆钉 | 空心铜铆钉，孔0.9mm，长度3mm | 粒 | 25000 |  |  |  |
| 35 | 船形开关 | KCD1-101，红色 | 只 | 150 |  |  |  |
| 36 | 杠杆式拨动开关 | SS12F15VG3 3脚2档 | 只 | 600 |  |  |  |
| 37 | 轻触开关 | 12X12X4.3H | 只 | 600 |  |  |  |
| 38 | 电源变压器 | 220伏输入，双7.5伏输出，25W | 个 | 20 |  |  |  |
| 39 | 锁紧IC座 | 20P | 个 | 210 |  |  |  |
| 40 | 上拉式磁悬浮套件 | 品牌:电磁实验室（淘宝） | 套 | 2 |  |  |  |
| 41 | 一字螺丝批 | 品牌: 京选,4x100 | 支 | 60 |  |  |  |
| 42 | 一字螺丝批 | 品牌: 京选,3X75 | 支 | 60 |  |  |  |
| 43 | 光管支架灯座 | 品牌:佛山照明，支架两边的灯座 | 个 | 100 |  |  |  |
| 44 | 启辉器座 | 普通型，白色 | 个 | 100 |  |  |  |
| 45 | 松香 | 小盒装，方形盒 | 盒 | 50 |  |  |  |
| 46 | 电阻 | 10Ω/3W | 个 | 500 |  |  |  |
| 47 | 电阻 | 1K，1/4W | 个 | 1000 |  |  |  |
| 48 | 电阻 | 62K，1/4W | 个 | 1000 |  |  |  |
| 49 | 电阻 | 1K，2W | 个 | 300 |  |  |  |
| 50 | 电阻 | 10K，2W | 个 | 300 |  |  |  |
| 51 | 电阻 | 1M，1/4W | 个 | 1000 |  |  |  |
| 52 | 电容 | 4.7u/50V | 只 | 500 |  |  |  |
| 53 | 电容 | 0.47u/50V | 只 | 500 |  |  |  |
| 54 | 电容 | 10u/50V | 只 | 500 |  |  |  |
| 55 | 电容 | 100u/50V | 只 | 300 |  |  |  |
| 56 | 电容 | 1000u/50V | 只 | 300 |  |  |  |
| 57 | 发光二极管 | Ф5（蓝光） | 只 | 1000 |  |  |  |
| 58 | 发光二极管 | Ф5（红光） | 只 | 1000 |  |  |  |
| 59 | 发光二极管 | Ф5（黄光） | 只 | 1000 |  |  |  |
| 60 | 发光二极管 | Ф5（绿光） | 只 | 1000 |  |  |  |
| 61 | 气管 | 正泰PU管4*2.5（每卷200米），透明 | 卷 | 1 |  |  |  |
| 62 | 气管 | 正泰PU管6*4（每卷200米），透明 | 卷 | 1 |  |  |  |
| 63 | 气管 | 正泰PU管8*5（每卷100米），透明 | 卷 | 1 |  |  |  |
| 64 | SL气动接头节流阀 | 瑞斯托-SL4-M5，接管外径4mm，螺纹M5 | 粒 | 30 |  |  |  |
| 65 | SL气动接头节流阀 | 瑞斯托-SL4-01，接管外径4mm，螺纹1分 | 粒 | 30 |  |  |  |
| 66 | T型三通 | 迈晨凯-PE-6等径三通 | 粒 | 30 |  |  |  |
| 67 | T型三通T型三通 | 卓基-PEG6-4，1个6mm转2个4mm | 粒 | 30 |  |  |  |
| 68 | 气动快速接头 | 春合-PC4-01，接管外径4mm，螺纹1分 | 粒 | 30 |  |  |  |
| 69 | 气动快速接头 | 春合-PC6-01，接管外径6mm，螺纹2分 | 粒 | 30 |  |  |  |
| 70 | 功放集成 | TDA203A | 个 | 30 |  |  |  |
| 71 | 熔断管 | RL－15 2A | 支 | 30 |  |  |  |
| 72 | 控制变压器 | BK－150VA输入电压：220、380V 输出电压：6V、12 V、24 V、36 V、110 V | 台 | 1 |  |  |  |
| 73 | LED灯泡 | 佛山照明led灯泡节能灯，30W | 个 | 20 |  |  |  |
| 74 | 电脑鼠标 | 飞利浦有线USB鼠标 | 个 | 10 |  |  |  |
| 75 | 耳机 | 品牌：迅欧，黑色，单头，3米，不带咪 | 个 | 2 |  |  |  |
| 76 | 音箱 | 品牌：惠普，型号：DHE-6002，长条小音箱，双喇叭+炫酷灯效+旋钮触控 | 个 | 2 |  |  |  |
| 77 | 小蜜蜂话筒 | 得胜 TCM-390领咪 | 个 | 2 |  |  |  |
| 78 | 集成座 | 8脚，双直插式 | 个 | 400 |  |  |  |
| 79 | 集成座 | 14脚，双直插式 | 个 | 100 |  |  |  |
| 80 | 鳄鱼夹 | 黑色胶套，小号，胶套长2.8cm | 个 | 30 |  |  |  |
| 81 | 鳄鱼夹 | 红色胶套，小号，胶套长2.8cm | 个 | 30 |  |  |  |
| 82 | 纽扣电池 | 品牌：南孚，型号：LR44 | 粒 | 30 |  |  |  |
| 83 | 号码管打码机 | 凯标丽C-280E | 台 | 1 |  |  |  |
| 84 | 打码机色带 | 凯标丽C-280系列黑色色带，与打码机匹配使用 | 个 | 20 |  |  |  |
| 85 | 吹气枪 | 品牌：绿林，铜阀，含6米管 | 支 | 10 |  |  |  |
| 86 | 快速接头 | 8mm气管C式快速接头，公头，SP20 | 个 | 10 |  |  |  |
| 87 | 快速接头 | 8mm气管C式快速接头，公头，P20 | 个 | 10 |  |  |  |
| 88 | 六角匙 | 10mm | 支 | 20 |  |  |  |
| 89 | 六角匙 | 6mm | 支 | 20 |  |  |  |
| 90 | 三极管 | 中功率，TIP410 | 个 | 20 |  |  |  |
| 91 | 三极管 | 中功率，TIP412 | 个 | 20 |  |  |  |
| 92 | 三极管 | 8050 | 个 | 200 |  |  |  |
| 93 | 整流二极管 | 大功率大电流 10A/1000V | 个 | 20 |  |  |  |
| 94 | 二极管 | 4148 | 个 | 100 |  |  |  |
| 95 | 电池 | FANUC A98L-0031-0028 3V 1750mAh | 个 | 10 |  |  |  |
| 96 | 电池 | 日本Panasonic松下2号电池LR14（XW） | 个 | 36 |  |  |  |
| 97 | 电池 | SUNMOON日月ER34615M 3.6V锂电池（功率型）1号锂电池 | 个 | 6 |  |  |  |
| 98 | 光纤放大器 | Panasonic/松下 数字光纤传感器 FX-501-C2 DC24V NPN | 只 | 1 |  |  |  |
| 99 | 光纤传感器 | Panasonic/松下 FD-45G DC24V | 只 | 1 |  |  |  |
| 100 | 光电传感器 | Omron/欧姆龙 E3F3-T11 NPN三线常开DC24V | 只 | 10 |  |  |  |
| 101 | 扬声器 | 5W/8Ω，带塑料外壳 | 个 | 20 |  |  |  |
| 102 | 稳压二极管 | 5.1伏 | 个 | 100 |  |  |  |
| 103 | 开关面板 | 双联开关，大板，一开双控，品牌：西门子，白色。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 104 | 手喷漆 | 品牌：朋意，属防腐防水喷漆，藏蓝色（142） | 支 | 1 |  |  |  |
| 105 | 手喷漆 | 品牌：朋意，属防腐防水喷漆，奶白色（43） | 支 | 1 |  |  |  |
| 106 | 手喷漆 | 品牌：朋意，属防腐防水喷漆，猩红色（23） | 支 | 1 |  |  |  |
| 107 | 激光翻页笔 | 品牌：得力，型号：2802 | 支 | 1 |  |  |  |
| 108 | LED灯管支架（含灯管） | LED T5支架，品牌：浙江美科，货号：MK-T5160202，额定功率：16W，色温：白光6000K | 支 | 5 |  |  |  |
| 109 | 力锋外径切断刀 | MGEHR2020-3(正刀) | 把 | 20 |  |  |  |
| 110 | 力锋尖刀 | SVJBR2020K16(正刀) | 把 | 20 |  |  |  |
| 111 | 力锋螺纹刀 | SER2020K16(正刀) | 把 | 20 |  |  |  |
| 112 | 切断刀刀片 | 瓦洛克MGGN300-V | 粒 | 40 |  |  |  |
| 113 | 尖刀刀片 | VBGT1604-AK H01 | 粒 | 40 |  |  |  |
| 114 | 塑料盒 | 羽佳 7#蓝色300×200×87 | 个 | 20 |  |  |  |
| 115 | 外圆车刀 | SVJCR2020K16 | 把 | 20 |  |  |  |
| 116 | 力锋切槽刀 | MGEHR2020-3 | 把 | 20 |  |  |  |
| 117 | 力锋螺纹刀 | SER2020K16 | 把 | 20 |  |  |  |
| 118 | 力锋镗孔刀 | S16Q-SCLCR09 | 把 | 20 |  |  |  |
| 119 | 外圆刀片 | VBMT160404HQ TN60 | 片 | 20 |  |  |  |
| 120 | 切槽刀片 | MGMN300-M PC9030 | 片 | 20 |  |  |  |
| 121 | 三菱螺纹刀片 | 16ER AG 60 VP15TF | 片 | 20 |  |  |  |
| 122 | 镗孔刀片 | CCMT09T304HQ PV7020 | 片 | 20 |  |  |  |
| 123 | 全合切削液 | 普尔基PG—900 20L | 桶 | 12 |  |  |  |
| 124 | 液压油 | 普尔基46# 20L | 桶 | 8 |  |  |  |
| 125 | 手推车 | 品牌：樊骏，尺寸：90cm*58cm,静音轮（金灰），5寸轮，载重900斤 | 辆 | 2 |  |  |  |
| 126 | 复合式外圆刀 | 品牌：力锋，WWLNR2020K08正刀 | 把 | 60 |  |  |  |
| 127 | 外圆刀刀片 | 品牌：三菱，WNMG080404-MA | 粒 | 120 |  |  |  |
| 128 | 镗孔刀 | 品牌：力锋，S16Q-SWLNR08配WNM08 | 把 | 60 |  |  |  |
| 129 | 外径切断刀 | 品牌：力锋，MGEHR2020-3(正刀) | 把 | 60 |  |  |  |
| 130 | 切断刀刀片 | 瓦洛克MGGN300-V | 粒 | 60 |  |  |  |
| 131 | 波斯工具防护眼镜 | 可伸缩防护眼镜 | 副 | 100 |  |  |  |
| 132 | 塑料棒 | Φ50*1000 | 件 | 30 |  |  |  |
| 133 | 网孔板 | 不锈钢，1mm厚网孔板尺寸：500mm*650mm 孔尺寸：孔长（15mm）孔宽（5mm） 四边折弯，其中两边带把手 | 块 | 20 |  |  |  |
| 134 | 门锁插销 | 304不锈钢插销门锁120mm*35mm | 个 | 15 |  |  |  |
| 135 | 铣床木料垫脚板 | 长100X宽50X高30，板厚1.5cm以上（实木） | 块 | 14 |  |  |  |
| 136 | PVC地板胶带 | 黑黄斑马线警戒线，黄黑5cm（宽）x20米（长） | 卷 | 20 |  |  |  |
| 137 | 软水管 | 品牌： 克笛铭，材质：树脂/PVC，4分内径，白色 | 米 | 20 |  |  |  |
| 138 | 警戒线 | 一次性注意安全警戒线，红白色，有警戒线字眼，10cm宽 | 卷 | 20 |  |  |  |
| 139 | 铝梯 | 品牌：奥鹏家用梯，人字梯，六步梯，加厚 | 把 | 1 |  |  |  |
| 140 | 塑料盒 | 品牌：百家好世，透明，有盖，长宽高约为40*30*25CM | 个 | 2 |  |  |  |
| 141 | 铁线 | 直径0.85mm有0.7和0.9的 | 米 | 20 |  |  |  |
| 142 | 铁线 | 直径1.2mm | 米 | 20 |  |  |  |
| 143 | 档案盒 | 品牌: 南国威利，型号：830A，A4，厚度6.8cm，蓝色 | 个 | 18 |  |  |  |
| 144 | 有机玻璃板 | 厚度：3mm，尺寸：250mm*120mm | 块 | 32 |  |  |  |
| 145 | 有机玻璃板 | 厚度：3mm，尺寸：380mm*240mm | 块 | 22 |  |  |  |
| 146 | 自攻螺丝 | 304不锈钢十字大扁头自攻螺丝，M4*20 | 粒 | 500 |  |  |  |
| 147 | 自攻螺丝 | 304不锈钢十字大扁头自攻螺丝，M4*16 | 粒 | 500 |  |  |  |
| 148 | 自攻螺丝 | 304不锈钢十字大扁头自攻螺丝，M4*10 | 粒 | 500 |  |  |  |
| 149 | 沉头螺丝 | 不锈钢，M4*10 | 粒 | 500 |  |  |  |
| 150 | 圆头螺丝 | 不锈钢，M4*6 | 粒 | 500 |  |  |  |
| 151 | 螺母 | 不锈钢，M4 | 粒 | 1000 |  |  |  |
| 152 | 螺母 | 不锈钢，M5 | 粒 | 1000 |  |  |  |
| 153 | 会议牌 | V型，148mm*80mm | 个 | 50 |  |  |  |
| 154 | 自攻螺丝 | Ø4.2×16，不锈钢 | 粒 | 1000 |  |  |  |
| 155 | 螺丝 | M3×20 | 粒 | 500 |  |  |  |
| 156 | 网孔板挂钩 | 铁板方形孔尺寸：13×13mm，铁板2个方形孔之间的间距：66mm，挂钩长（双钩）：75mm，参考附图。 | 个 | 60 |  |  |  |
|  | 网孔板挂钩 | 铁板方形孔尺寸：13×13mm，铁板2个方形孔之间的间距：66mm，挂钩形状尺寸参考附图，尺寸允许偏差10%。 | 个 | 60 |  |  |  |
| 157 | 砂纸 | 品牌：阿斯珈，180目 | 张 | 50 |  |  |  |
| 158 | 砂纸 | 品牌：阿斯珈，320目 | 张 | 50 |  |  |  |
| 159 | 玻璃门锁 | 展示柜双趟门 | 把 | 4 |  |  |  |
| 160 | 角铝 | 30*20*2mm不等边角铝 | 米 | 8 |  |  |  |
| 161 | 大连白色钻头 | Φ16 | 支 | 1 |  |  |  |
| 162 | 大连白色钻头 | Φ2.8 | 支 | 5 |  |  |  |
| 163 | 大连白色钻头 | Φ6.5 | 支 | 3 |  |  |  |
| 164 | 大连白色钻头 | Φ3.4 | 支 | 20 |  |  |  |
| 165 | 大连白色钻头 | Φ3.7 | 支 | 20 |  |  |  |
| 166 | 大连白色钻头 | Φ4 | 支 | 20 |  |  |  |
| 167 | 大连白色钻头 | Φ1.5 | 支 | 20 |  |  |  |
| 168 | 大连白色钻头 | Φ1.6 | 支 | 20 |  |  |  |
| 169 | 大连白色钻头 | Φ4.5 | 支 | 20 |  |  |  |
| 170 | 手动永磁吸盘 | 圣磁强力密极150*400 | 只 | 4 |  |  |  |
| 171 | CNC角固式平口钳 | 金丰6寸T牙无底座 | 只 | 2 |  |  |  |
| 172 | A3钢 | 30×60×80 | 块 | 100 |  |  |  |
| 173 | 白钢球刀 | 伊海R4 | 把 | 30 |  |  |  |
| 174 | 钢直尺 | 熙思朗，300mm长 | 把 | 20 |  |  |  |
| 175 | 三相异步电动机 | 型号：YS7124，功率：370W，50Hz | 个 | 2 |  |  |  |
| 176 | 线切割喷水板喷 | 线切割喷水板喷水嘴50x50 | 块 | 20 |  |  |  |
| 177 | 抗磨液压油 | 长城润滑油L-HM46机油(20L) | 桶 | 10 |  |  |  |
| 178 | 钨钢定心钻牌子 | Ф8*90° | 支 | 5 |  |  |  |
| 179 | MJ贵阳高速钢超硬加长白钢三刃精铣刀 | Ф8 | 把 | 60 |  |  |  |
| 180 |  | Ф10 | 把 | 30 |  |  |  |
| 181 | MJ贵阳高速钢超硬加长白钢球刀（二刃） | Ф6 | 把 | 50 |  |  |  |
| 182 |  | Ф8 | 把 | 50 |  |  |  |
| 183 | 6061合金铝 | 30×60×80 | 块 | 600 |  |  |  |
| 184 | 闪铸科技 3D打印耗材 | PLA1.75mm（1kg/卷） 红色、蓝色、白色各1卷 | kg | 3 |  |  |  |
| 185 | 太尔时代 3D打印耗材 | ABS1.75mm（500g/盒） 白色3盒、绿色3盒、蓝色4盒 | kg | 5 |  |  |  |
| 186 | 502胶水 | 金川通用型502 18克 | 瓶 | 20 |  |  |  |
| 187 | 水口钳 | 世达5寸 | 只 | 1 |  |  |  |
| 188 | 水口钳 | 世达7寸 | 只 | 1 |  |  |  |
| 189 | SM40接头 | 4分牙快接 | 个 | 10 |  |  |  |
| 190 | 合模剂 | 香港银晶红丹合模油(500g) | 罐 | 5 |  |  |  |
| 191 | NLF牌子65度钨钢球刀 | R1*4*50L | 把 | 10 |  |  |  |
| 192 |  | R1.5*4*50L | 把 | 10 |  |  |  |
| 193 |  | R2*4*50L | 把 | 10 |  |  |  |
| 194 |  | R2.5*6*50L | 把 | 10 |  |  |  |
| 195 |  | R3*6*50L | 把 | 10 |  |  |  |
| 196 | NLF牌子65度钨钢圆鼻铣刀 | D4R0.5*50L-4F | 把 | 10 |  |  |  |
| 197 | NLF牌子55度钨钢涂层平底铣刀 | D3*8*D3*50-4T | 把 | 20 |  |  |  |
| 198 |  | D4*10*D4*50-4T | 把 | 20 |  |  |  |
| 199 |  | D5*13*D5*50-4T | 把 | 20 |  |  |  |
| 200 |  | D6*15*50-4T | 把 | 20 |  |  |  |
| 201 |  | D8*20*D8*60-4T | 把 | 20 |  |  |  |
| 202 |  | D10*20*D10*75-4T | 把 | 20 |  |  |  |
| 203 | 钨钢定心钻 | Ф8*90° | 支 | 10 |  |  |  |
| 204 | MJ贵阳高速钢超硬加长白钢三刃精铣刀 | Ф6 | 把 | 100 |  |  |  |
| 205 |  | Ф8 | 把 | 100 |  |  |  |
| 206 |  | Ф10 | 把 | 50 |  |  |  |
| 207 | MJ贵阳高速钢超硬加长白钢球刀（二刃） | Ф6 | 把 | 50 |  |  |  |
| 208 |  | Ф8 | 把 | 50 |  |  |  |
| 209 | 柜门锁 | 产品材质：冷轧钢，锁头直径：19mm，锁头高度：21mm，锁背尺寸：40×40mm（方形），锁背高度：7.5mm，钥匙功能：单开。 | 把 | 15 |  |  |  |
| 210 | 45#钢 | 120×120×30 | 块 | 50 |  |  |  |

附件六：服务承诺书（格式自拟）