# 封面：

江门市技师学院

广东省劳模和工匠人才创新工作室

建设项目

响 应 文 件

（正本/副本）

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

法定代表人或其委托代理人联系电话：

日    期：          年     月     日

目  录

封面：	1

一、投标函	3

二、唱标一览表	4

附件：投标报价明细表（不得对表格的内容做任何修改）	5

三、投标人资格声明函	18

四、法定代表人证明书	19

五、授权委托书	20

六、偏离表	21

七、投标人情况简介	32

八、资格证明	32

九、技术文件部分	34

十、同类业绩	35

十一、项目负责人	36

一、投标函

致：江门市技师学院

根据贵方江门市技师学院广东省劳模和工匠人才创新工作室建设项目（项目编号：xjzzx-2024-010）的投标邀请和招标文件，投标人承诺如下：

1.签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份和副本二份。

2.投标人愿意参加投标并在成交后按招标文件规定履行义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有的话）等全部资料。投标人完全理解招标文件的内容，不存在对招标文件不明白和误解。

4.投标文件中所提交的所有资料均是准确的和真实的，否则，我单位愿意放弃成交的权利和接受政府采购监督管理部门的处罚。

5.投标有效期为30个工作日，自开标之日起算。（投标有效期为从开启投标文件之日起30个工作日，中标单位有效期至交货期满）。

6.如果开标后投标人在投标有效期内撤回文件的，我单位愿意承担贵单位由此而产生的损失。

7.投标人同意提供按照贵方可能要求的有关的一切资料，理解贵单位不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人名称（盖公章）：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

日期：2024年  月  日

二、唱标一览表

项目编号：xjzzx-2024-010 报价单位：元(人民币)

| 投标人名称 | 投标总价 （元人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （小写金额） |  |
|  | (大写金额) |  |

备注：

1.为了方便开标时唱标，投标人应将正本中的本表复制一份（加盖公章），单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

2.投标报价均为投标报价应为人民币含税全包价，包括产品的供应、运输、装卸、安装调试、培训、预算包干和售后服务等一切费用。

3.投标人认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

4.附件：投标报价明细表。

投标人代表签字及盖公章：

# 附件：投标报价明细表（不得对表格的内容做任何修改）

江门市技师学院广东省劳模和工匠人才创新工作室

建设项目

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间墙 | ㎡ | 80 | 间墙采用铝合金、玻璃、铝塑板材料组成，玻璃厚度不少于5mm，并有3C认定的钢化玻璃；铝塑板厚度不少于5mm；铝合金方管采用75mm*45mm*1.5mm；包括所有配件及安装（具体尺寸参照间墙1、2的尺寸图，所有材料均知名品牌）。 |
| 2 | 双开门 | 套 | 1 | 门采用铝合金、玻璃、铝塑板材料组成，玻璃厚度不少于5mm，并有3C认定的钢化玻璃；铝塑板厚度不少于5mm；铝合金方管采用75mm*45mm*1.5mm；包括所有配件及安装（具体尺寸参照间墙1的尺寸图，所有材料均知名品牌）。 |
| 3 | 单开门 | 套 | 2 | 门采用铝合金、玻璃、铝塑板材料组成，玻璃厚度不少于5mm，并有3C认定的钢化玻璃；铝塑板厚度不少于5mm；铝合金方管采用75mm*45mm*1.5mm；包括所有配件及安装（具体尺寸参照间墙1的尺寸图，所有材料均知名品牌）。 |
| 4 | 推拉窗 | 套 | 8 | 推拉窗采用铝合金、玻璃材料组成，玻璃厚度不少于5mm，并有3C认定的钢化玻璃；铝合金厚度不少于1.5mm；包括所有配件及安装（具体尺寸参照间墙1的尺寸图，所有材料均知名品牌）。 |
| 5 | 文化建设 | ㎡ | 8 | 按要求设计喷画效果图、制作和安装。底部采用厚度不少于10mm POP板打底，再张贴喷画。 |
| 6 | 窗帘 | ㎡ | 15 | 窗宽度为6.5米，窗帘采用对开式，材料使用遮光布料制作（包含所有材料和安装配件）。 |
| 7 | 墙身扇灰油漆 | ㎡ | 30 | 原墙面扇灰刷乳胶漆（使用立邦乳胶）。漆）。 |
| 8 | 会议桌 | 张 | 1 | 尺寸：4.8m*1.6m*0.75m（长*宽*高），台面厚度不少于30mm多层板制作，台架采用钢结构制作。 |
| 9 | 电路安装 | 项 | 1 | 工作1室需安装灯管和4把吊扇、办公桌电位（不少于两个二三插座）及其控制线路。以上安装包含器件（吊扇除外）材料及安装。 |
| 10 | 拆墙 | 项 | 1 | 拆除方君学实训楼二楼东面砂轮房（包清运装修垃圾）。 |
| 11 | 工作室牌匾 | 个 | 1 | 按原牌匾进行定制。 |
| 12 | 原工作室空调移位 | 项 | 1 | 5匹空调移位（含室内和室外机），包含移位过程中产生的材料。 |
| 13 | 原工作室牌匾悬挂柱修饰 | 项 | 1 | 采用原样式铝塑板包柱，制作装饰板和亚克力字（10个），根据现场情况进行设计及安装。 |
| 14 | 资料柜 | 个 | 1 | 2000mm*400mm*1300mm(长*宽*高），采用18mm多层板制作，包含柜门、柜锁。 |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |

注：1.以上所有项目在报价时均应是含税价；

- 以上所有项目均包含材料、制作、运输、安装及后续保修期内的维护维修服和费用，并加盖报价单位印章有效。

三、投标人资格声明函

致：江门市技师学院：

关于贵单位发布江门市技师学院广东省劳模和工匠人才创新工作室建设项目（项目编号：xjzzx-2024-010）的招标公告，本公司（企业名称）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业名称）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及招标文件规定的资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业名称）承担。

特此声明！

单位名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签名）：

单位地址：

日 期：   年   月   日

联系电话：

四、法定代表人证明书

（姓名）现任我单位         （公司名称）职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：     年龄：      身份证号码：

营业执照（统一社会信用代码）：

企业类型：

经营范围：

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

投 标 人（法人公章）：

地 址：

日期：

五、授权委托书

本授权书声明：注册于（投标人注册地）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就江门市技师学院广东省劳模和工匠人才创新工作室建设项目（项目编号：xjzzx-2024-010 ）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2024年  月  日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

附：授权人及被授权人身份证复印件

注：如投标人由法定代表人参加投标及签署投标文件，则应当提交法定代表人证明书（复印件，加盖单位公章）代替《授权委托书》。

六、偏离表

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （无偏离/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间墙 | 间墙采用铝合金、玻璃、铝塑板材料组成，玻璃厚度不少于5mm，并有3C认定的钢化玻璃；铝塑板厚度不少于5mm；铝合金方管采用75mm*45mm*1.5mm；包括所有配件及安装（具体尺寸参照间墙1、2的尺寸图，所有材料均知名品牌）。 |  |  |  |
| 2 | 双开门 | 门采用铝合金、玻璃、铝塑板材料组成，玻璃厚度不少于5mm，并有3C认定的钢化玻璃；铝塑板厚度不少于5mm；铝合金方管采用75mm*45mm*1.5mm；包括所有配件及安装（具体尺寸参照间墙1的尺寸图，所有材料均知名品牌）。 |  |  |  |
| 3 | 单开门 | 门采用铝合金、玻璃、铝塑板材料组成，玻璃厚度不少于5mm，并有3C认定的钢化玻璃；铝塑板厚度不少于5mm；铝合金方管采用75mm*45mm*1.5mm；包括所有配件及安装（具体尺寸参照间墙1的尺寸图，所有材料均知名品牌）。 |  |  |  |
| 4 | 推拉窗 | 推拉窗采用铝合金、玻璃材料组成，玻璃厚度不少于5mm，并有3C认定的钢化玻璃；铝合金厚度不少于1.5mm；包括所有配件及安装（具体尺寸参照间墙1的尺寸图，所有材料均知名品牌）。 |  |  |  |
| 5 | 文化建设 | 按要求设计喷画效果图、制作和安装。底部采用厚度不少于10mm POP板打底，再张贴喷画。 |  |  |  |
| 6 | 窗帘 | 窗宽度为6.5米，窗帘采用对开式，材料使用遮光布料制作（包含所有材料和安装配件）。 |  |  |  |
| 7 | 墙身扇灰油漆 | 原墙面扇灰刷乳胶漆（使用立邦乳胶漆）。 |  |  |  |
| 8 | 会议桌 | 尺寸：4.8m*1.6m*0.75m（长*宽*高），台面厚度不少于30mm多层板制作，台架采用钢结构制作。 |  |  |  |
| 9 | 电路安装 | 工作1室需安装灯管和4把吊扇、办公桌电位（不少于两个二三插座）及其控制线路。以上安装包含器件（吊扇除外）材料及安装。 |  |  |  |
| 10 | 拆墙 | 拆除方君学实训楼二楼东面砂轮房（包清运装修垃圾）。 |  |  |  |
| 11 | 工作室牌匾 | 按原牌匾进行定制。 |  |  |  |
| 12 | 原工作室空调移位 | 5匹空调移位（含室内和室外机）。 |  |  |  |
| 13 | 原工作室牌匾悬挂柱修饰 | 采用原样式铝塑板包柱，制作装饰板和亚克力字（10个），根据现场情况进行设计及安装。 |  |  |  |
| 14 | 资料柜 | 2000mm*400mm*1300mm(长*宽*高），采用18mm多层板制作，包含柜门、柜锁。 |  |  |  |

投标单位（盖公章）：

七、投标人情况简介

投标人名称：

主要内容应包括：

1、投标人的建立和发展历程，历史，获得的荣誉，同类项目业绩情况，自主知识产权产品情况，专业领域经验等等；

2、投标人的资质情况；

3、投标人认为需要加以说明的其他内容。

八、资格证明

1.营业执照（副本）；

2.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.其它。

注：投标人应当在投标文件中提供以上证书或文件的复印件（复印件加盖公章）。

九、技术文件部分

1.对本项目的理解程度

2.实施方案

3.售后服务和技术培训方案

格式自拟。

十、同类业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

十一、项目负责人

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 学 历 |  |  | 专 业 |  |  |
| 职 称 |  |  | 取得时间 |  |  | 办公电话 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目管理/项目经理年限 |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 | 开工日期 |  | 项目质量 |