**江门市技师学院**

**机电工程系电气自动化设备安装与维修专业实训物资购置项目报价表**

| 序号 | 物资名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏操作面板 | 触摸屏:  KTP700  6AV2123-2GB03-0AX0 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 西门子PLC控制模块 | PLC:  CPU15111PN  6ES7511-1AK02-0AB0 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 西门子PLC储存卡 | S71200/1500 4M存储卡 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 西门子PLC安装导轨 | S71500 245 mm  6ES7590-1AC40-0AA0 | 条 | 1 |  |  |  |
| 5 | 西门子PLC IO接口模块 | IM1556PN基本型,集成2xRJ45接口  6ES7155-6AR00-0AN0 | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 西门子PLC输入模块 | 16D1,24VDC,标准型,适用A0型基座单元  6ES7131-6BH01-0BA0 | 块 | 2 |  |  |  |
| 7 | 西门子PLC输出模块 | 16DO,24VDC/0.5A,标准型,适用A0型基座单元  6ES7132-6BH01-0BA0 | 块 | 2 |  |  |  |
| 8 | 西门子PLC模块基座单元 | BU15P16+A0+2B,类型A0  6ES7193-6BP00-0BA0 | 块 | 2 |  |  |  |
| 9 | 西门子PLC模块基座单元 | BU15P16+A0+2D,类型A0  6ES7193-6BP00-0DA0 | 块 | 2 |  |  |  |
| 合计金额（元） | | | | 小写 |  | | |
| 大写 |  | | |

注：

1.以上所有项目在报价时均应是含税价；

2.以上所有项目均包含材料、制作、运输及后续保修期内的维护维修服务费用，并加盖报价单位印章有效。

投标单位全称（盖章）：

日期：