**江门市技师学院**

**先进制造系方君学实训中心实训室改建项目报价表**

| 序号 | 物资名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除方君学三层2教室间的铝合金玻璃墙 | 拆除方君学三楼两教室之间的铝合金+玻璃墙，长9M\*高2.8M，包含垃圾清运及卫生。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 方君学二层2教室使用铝合金+玻璃墙间墙 | 按需求表中“图样1”的形式及尺寸，上两层使用5mm玻璃、下层使用铝塑板与铝合金框进行间墙，贴磨砂玻璃贴膜。 | 2 | 项 |  |  |  |
| 3 | 方君学三层2教室使用铝合金+玻璃墙间墙 | 按需求表中“图样2”的形式及尺寸，上两层使用5mm玻璃、下层使用铝塑板与铝合金框进行间墙，贴磨砂玻璃贴膜。 | 2 | 项 |  |  |  |
| 4 | 电路改造 | 根据2层教室改造后的实际情况进行电路改造，包含但不限于线路和开关的拆除、布线及安装，用电设备的迁移等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 制作和安装窗帘 | 按尺寸对2层和3层的教室窗户大小制作窗帘并安装。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 黑板 | 尺寸：长3M\*高1.2M颜色：深绿色其他：能磁吸，含安装 | 2 | 块 |  |  |  |
| 合计金额（元） | 小写 |  |
| 大写 |  |

注：

1.以上所有项目在报价时均应是含税价；

2.以上所有项目均包含材料、制作、运输及后续保修期内的维护维修服务费用，并加盖报价单位印章有效。

 投标单位全称（盖章）：

日期：