江门市技师学院网络线路维护需求

随着教师办公电脑的增加，现在学院网络的线路已经不能满足教师上网的需求，制约于上网速度，为提供网络访问速度，学院信息中心决定对学院部分网络线路进行更换，将原来百兆的网线、交换机、路由器更换为千兆的网线、交换机、路由器。

一、综合楼网络线路更换

综合楼1、3、5、6、7楼网络线路更换为千兆网线、交换机、路由器。

1.综合楼1、5楼网络现在为主干千兆，百兆到桌面，现计划将该部分网络线路升级为千兆到各个办公室路由器。

2.综合楼3楼数据中心机房网络线路更换六类千兆网线。

3.综合楼7楼网络现在为主干千兆，百兆到桌面，现计划将校领导网络线路均升级到千兆网络线路，原无线路由更换为千兆无线路由。

二、新实训楼网络主干延伸

新实训楼网络主干目前只到新实训楼1楼，2-6层网络均为各教学系自行从1楼拉至办公室路由器，网络线路没有整体规划。现计划在2-6层每层增加一个机柜，安装一台千兆交换机，将主干从1楼延伸至2-6楼。

三、增加信息点

新实训楼创新创业学院需要增加1个信息点，将由新实训楼6楼新增的交换机引线过来创新创业学院。

四、材料清单

| 编号 | 商品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类网线 | 大唐、绿联 | 箱 | 6 |  |  |
| 2 | 24口千兆非网管交换机 | 华为、TPLINK | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 机柜 | 9U | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 千兆无线路由 | 华为、TPLINK | 台 | 15 |  |  |
| 5 | 插排 | 公牛 | 个 | 12 |  |  |
| 6 | 单口面板、模块 | / | 套 | 10 |  |  |
| 7 | 2m六类跳线 | 大唐、绿联 | 条 | 10 |  |  |
| 8 | 网线对接头 | 大唐、绿联 | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 线槽 | / | 米 | 100 |  |  |
| 10 | 明盒 | / | 个 | 10 |  |  |
| 11 | 超五类水晶头 | 大唐、绿联 | 个 | 300 |  |  |
| 12 | 六类水晶头 | 大唐、绿联 | 个 | 300 |  |  |
| 13 | 辅材 | 胶粒、螺丝钉等 | 批 | 1 |  |  |
| 合 计（税后） |  |  |  |  |  |  |