## 消防设施设备（器材）问题表及维修报价
江门市技师学院
消防设施设备维修项目询价单
一、消防设施设备维修项目询价单1（北街校区）
（一）泵房
序号 | 地点（位置） | 项目名称（型号、规格） | 维修处理方案 | 单位 | 数量 | 单价\元 | 总价\元 | 备注
1 | 3#楼消防泵房 | 2.2KW潜污泵 | 增加 | 台 | 2
2 | 3#楼消防泵房 | DN65法兰 | 增加 | 个 | 8
3 | 3#楼消防泵房 | DN65闸阀 | 增加 | 个 | 2
4 | 3#楼消防泵房 | DN65止回阀 | 增加 | 个 | 2
5 | 3#楼消防泵房 | DN65橡胶软接 | 增加 | 个 | 2
6 | 3#楼消防泵房 | DN65镀锌管 | 增加 | 米 | 24
7 | 3#楼消防泵房 | 2.2KW潜污泵控制柜 | 增加 | 个 | 1 |  |  | 一控二
8 | 3#楼消防泵房 | 潜污泵连接线路 | 电线 | 组 | 2
9 | 3#楼消防泵房 | 潜污泵稳固措施 | 砌砖稳固 | 项 | 1
10 | 3#楼消防泵房 | 潜污泵线管 | 线管 | 组 | 2
11 | 3#楼消防泵房 | 辅材 | 增加 | 项 | 1
12 | 3#楼消防泵房 | 排污池拆除 | 拆除原有集水池 | 个 | 1
13 | 3#楼消防泵房 | 排污池扩容 | 扩大原有排污池 | 个 | 1
14 | 3#楼消防泵房 | 排污池井壁砌筑人工 | 砌筑 | 项 | 1
15 | 3#楼消防泵房 | 砌筑材料 | 砖、沙、水泥 | 项 | 1
16 | 3#楼消防泵房 | 机械费 | 滑轮、切割机、手砂轮、焊机、扳手等 | 项 | 1
17 | 3#楼消防泵房 | 系统调试 | 系统调试 | 项 | 1
小计（含税票） | [7 empty] | 单位（元）
（二）消防栓系统
序号 | 地点（位置） | 项目名称（型号、规格） | 维修处理方案 | 单位 | 数量 | 单价\元 | 总价\元 | 备注
18 | 北街8号楼1楼仓库消防栓 | 消防栓门拉手损坏。 | 更换拉手 | 项 | 1
19 | 北街9号楼1楼仓库消防栓 | 消防栓门拉手损坏。 | 更换拉手 | 项 | 1
20 | 10号楼四楼 | 10号楼四楼左边一个消防栓的拉手坏了 | 更换拉手 | 项 | 1
21 | 10号楼七楼 | 10号楼七楼右边一个消防栓的拉手坏了 | 更换拉手 | 项 | 1
22 | 10号楼五楼 | 10号楼五楼中间一个消防栓的面板脱胶 | 更换面板 | 项 | 1
23 | 1号楼1/2层门 | 拉手损坏。 | 更换拉手 | 项 | 1
24 | 3604 | 南边楼梯5楼一6楼之间消防栓门损坏 | 更换面板 | 项 | 1
25 | 3703 | 南边消防栓门损坏 | 更换面板 | 项 | 1
26 | 8204 | 西边中间消防栓门无拉手 | 增加拉手 | 项 | 1
27 | 8207 | 北边消防栓门损坏 | 更换面板 | 项 | 1
28 | 8208 | 东边消防栓门损坏 | 更换面板 | 项 | 1
29 | 8302 | 东边左侧消防栓门无拉手 | 增加拉手 | 项 | 1
30 | 8403 | 东边左侧消防栓门穿孔 | 更换面板 | 项 | 1
31 | 8404 | 西边北侧消防栓门损坏 | 更换面板 | 项 | 1
32 | 8502 | 东边左侧消防栓门损坏 | 更换面板 | 项 | 1
33 | 1号楼1/2层 | 消防栓无开关 | 增加水制手轮 | 项 | 1
34 | 3501 | 北边楼梯口消防栓水带接口夹紧环绣烂 | 更换夹环 | 项 | 1
35 | 3502 | 中间楼梯口消防栓消防水管穿了 | 更换卷盘 | 项 | 1
36 | 3601 | 北边楼梯口消防栓水带接口夹紧环锈烂 | 更换夹环 | 项 | 1
37 | 3602 | 中间楼梯口消防栓无水带 | 增加水带 | 项 | 1
38 | 3602 | 中间楼梯口消防栓消防水管老化 | 更换卷盘 | 项 | 1
39 | 3603 | 南边消防栓水带老化 | 更换水带 | 项 | 1
40 | 3701 | 北边楼梯口消防栓缺小水枪 | 增加卷盘小水枪 | 项 | 1
41 | 3702 | 中间楼梯口消防栓小水枪坏了 | 增加卷盘小水枪 | 项 | 1
42 | 3702 | 中间楼梯口消防栓水带接口夹紧环坏了 | 更换夹环 | 项 | 1
43 | 8102 | 东边左侧门口消防栓小水枪漏水 | 跟换卷盘小水枪 | 项 | 1
44 | 8105 | 西边右侧消防栓小水枪坏了 | 跟换卷盘小水枪 | 项 | 1
45 | 8107 | 北边消防栓水带霉烂 | 更换水带 | 项 | 1
46 | 8206 | 西边靠北向消防栓水带穿孔 | 更换水带 | 项 | 1
47 | 8306 | 西边北侧消防栓水带霉烂 | 更换水带 | 项 | 1
48 | 9102 | 消防栓水带老化 | 更换水带 | 项 | 1
49 | 9104 | 西边门口消防栓水带，消防水管老化 | 更换水带、卷盘 | 项 | 1
50 | 9102 | 消防栓水带老化 | 更换水带 | 项 | 1
51 | 9104 | 西边门口消防栓水带，消防水管老化 | 更换水带、卷盘 | 项 | 1
52 | 9203 | 西边近门口消防栓水带老化 | 更换水带 | 项 | 1
53 | 9203 | 西边近门口消防栓小水枪坏了 | 跟换卷盘小水枪 | 项 | 1
54 | 9203 | 西边近门口消防栓的消防水管老化 | 更换卷盘 | 项 | 1
55 | 9202 | 北边中间消防栓水带老化 | 更换水带 | 项 | 1
56 | 9203 | 西边近门口消防栓小水阀找滑 | 更换铜阀 | 项 | 1
57 | 9303 | 西边门口消防栓缺水制手轮 | 增加水制手轮 | 项 | 1
58 | 9303 | 西边门口消防栓水带老化 | 更换水带 | 项 | 1
59 | 10101 | 东边消防栓消防水管老化 | 更换卷盘 | 项 | 1
60 | 10101 | 东边消防栓水带霉烂 | 更换水带 | 项 | 1
61 | 10101 | 东边消防栓消防水管卷盘损坏 | 更换卷盘 | 项 | 1
小计（含税票） | [7 empty] | 单位（元）
二、消防设施设备维修项目询价单2（潮连校区）
（一）气体灭火系统
序号 | 地点（位置） | 项目名称（型号、规格） | 维修处理方案 | 单位 | 数量 | 单价\元 | 总价\元 | 备注
62 | 潮连校区综合楼 | 气体灭火控制主机电池 | 更换 | 个 | 6
63 | 潮连校区综合楼 | 气体灭火控制主板回厂维修 | 交厂家维修 | 套 | 3
64 | 潮连校区综合楼 | 气瓶检测 | 气体检测 | 项 | 1
65 | 潮连校区综合楼 | 厂家调试 | 调试 | 项 | 1
小计（含税票） | [7 empty] | 单位（元）
（二）自动报警系统
序号 | 地点（位置） | 项目名称（型号、规格） | 维修处理方案 | 单位 | 数量 | 单价\元 | 总价\元 | 备注
66 | 潮连校区综合楼 | 消防控制柜主机 | 主机控制柜回厂维修 | 项 | 1
67 | 潮连校区综合楼 | 消防主线4*24线缆 | 消防控制主线更换 | 米 | 120
68 | 潮连校区综合楼 | 前端设备维修 | 前端设备检测测试维修 | 项 | 1 |  |  | 不包含更换设备
69 | 潮连校区综合楼 | 自动报警系统 | 厂家专人编程调试 | 项 | 1
小计（含税票） | [7 empty] | 单位（元）
（三）消防系统
序号 | 地点（位置） | 项目名称（型号、规格） | 维修处理方案 | 单位 | 数量 | 单价\元 | 总价\元 | 备注
70 | 潮连校区1#、2#、6#、7#、8#、方君学楼楼顶 | 压力表 | 拆卸更换安装 | 个 | 6
71 | 6#6517侧 | 消防栓门损坏 | 更换门板 | 项 | 1
72 | 7#楼7530 | 消防栓门损坏 | 更换门板 | 项 | 1
73 | 综合楼消防泵房 | 稳压泵拆卸 | 拆卸 | 项 | 1
74 | 综合楼消防泵房 | 2.2KW稳压泵 | 维修 | 项 | 1
75 | 综合楼消防泵房 | 2.2KW控制柜 | 维修 | 项 | 1
76 | 综合楼消防泵房 | 运输费 | 运输 | 项 | 1
77 | 综合楼消防泵房 | 稳压泵安装 | 稳压泵重新安装 | 项 | 1
小计（含税票） | [7 empty] | 单位（元）
三、消防设施设备维修项目总价
78 | 消防设施设备维修项目总价（含税票） | [6 empty] | 单位（元）
四、消防设施设备维修项目质量要求
79 | 质量要求 | 1、乙方保证本维修项目方案符合中华人民共和国消防有关法律、法规的要求；
80 |  | 2、乙方保证所提供产品为合格产品，符合国家产品质量法律的规定，与甲方原有产品匹配；
81 |  | 3、乙方保证本维修项目按相关规定标准验收合格，否则乙方承担所有损失与责任。
五、消防设施设备维修项目售后服务和保修要求
82 | 售后服务和保修要求 | 1、乙方需提供售后服务方案；
83 |  | 2、乙方负责对所提供的产品进行免费培训；
84 |  | 3、乙方所提供产品的保修期一年以上。