#### 附件1          江门市技师学院

#### 消防设施检测和维保服务项目需求书

（项目编号：BWB-2023-02）

一、项目简介

江门市技师学院位于蓬江区潮连街道环岛西路22号，建筑物面积（约）109174.5平方米。（见后附件：江门市技师学院消防设施检测和维保服务项目建筑物面积参考数据）。

为了加强校区消防安全管理，确保我院消防系统发挥正常功能，依照国家法律法规，以及有关消防安全工作要求，以“预防为主，防消结合”为宗旨，结合学院实际，制定和实施消防维保方案，主要工作是负责服务范围内的消防设施设备定期检修和应急抢修，并对消防设施设备进行年度检测，确保消防管理工作系统化、规范化，保障校区所有消防设施始终处于良好的运行、使用状态。

二、项目内容

1.结合我院实际，依照国家消防法律法规以及有关规范要求，合理制定消防设施设备维保方案，对校区所有消防设施设备进行月度、季度、年度的检测排查、维修保养服务，出具建筑消防设施年度检测报告。

2.了解和掌握校区所有消防设施设备的分布配置情况（校区消防系统主要有：消防供给水系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、自动报警系统、消防电源及应急照明疏散指示标志系统、微型消防站、灭火器材、防火门及防火卷帘等组成），提供专业的消防安全隐患整改方案。

3. 结合我院实际，协助学院建立消防安全管理台帐，通过各级消防安全检查，保障消防安全工作达标。

4.提供消防安全知识相关的咨询服务，协助学院开展消防安全培训和消防应急演练。

5.服务期限：从2023年8月1日起至2024年7月31日止，共12个月。

三、项目要求

1.以诚信的服务态度保持密切的合作关系，注重彼此间的沟通，遇到问题协商解决。

2.承诺一般问题二十四小时内到现场解决，严重或紧急问题在最短的时间内赶赴现场解决。

3.设备发生故障，接收到故障信息或通知，四小时内派人到达现场，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

4. 提供详细的月检、季检及年度试验报告等，协助建立消防安全管理台账，以方便备案。

5.维护质量必须符合经双方核定的要求，并且满足现行消防规范的要求。

6.维保期间所更换的材料、元器件、配件由学院承担。对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围)，如设备老化损坏，无法修复的除外。

7.免费提供有关消防安全的咨询和培训业务工作。

8.本项目的招标控制上限价为人民币6万元（含消防设施年度检测费和维修保养费用）；投标报价不得高于本项目的招标控制上限价，否则该投标将被否决。

9. 本项目采用综合评分法进行评审，综合得分相同时价格得分高者中标（详见附件2：项目评分标准）。确定中标单位后，由采购方通知中标方。

江门市技师学院

2023年06月29日

| 附件：江门市技师学院消防设施检测和维保服务项目建筑物面积参考数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 建筑面积 （平方米） | 楼层结构 | 备注 | 校区 |
| 1 | 综合楼 | 14108 | 8层 |  | 潮连校区 |
| 2 | 1、2#教学楼 | 10533 | 6层 |  | 潮连校区 |
| 3 | 3、4#教学楼 | 12575.7 | 6层 |  | 潮连校区 |
| 4 | 1号实训基地 | 16279 | 6层 |  | 潮连校区 |
| 5 | 2号实训基地 | 16275.9 | 6层 |  | 潮连校区 |
| 6 | 临时汽车实习车间 | 990 | 1层钢结构 |  | 潮连校区 |
| 7 | 宿舍C座 | 8084.7 | 6层 |  | 潮连校区 |
| 8 | 宿舍D座 | 7461 | 6层 |  | 潮连校区 |
| 9 | 宿舍E座 | 7461 | 6层 |  | 潮连校区 |
| 10 | 宿舍F座 | 7461 | 6层 |  | 潮连校区 |
| 11 | 体育馆 | 1646.2 | 1层钢结构 |  | 潮连校区 |
| 12 | 第一食堂 | 3135 | 3层 |  | 潮连校区 |
| 13 | 第二食堂 | 3164 | 3层 |  | 潮连校区 |
| 备注：潮连校区消防维保建筑物面积：109174.5（仅做为参考，应以实际面积为准） |  |  |  |  |  |