## 封面
工 程 报 价
工程编号:
| 工程名称: | 江门市技师学院潮连校区运动场升旗台电缆敷设及照明改造项目
| 建设单位: | 江门市技师学院
| 施工单位: | 0
| 编制日期: | 0
| 工程造价: | 0
| 金额大写: | 0

## 编制说明
工 程 报 价
江门市技师学院潮连校区运动场升旗台电缆敷设及照明改造项目
编 制 说 明
1、工程设备材料产地厂家在预算表的备注栏说明，所有材料选用国内最好的产品质量，具有电气CCC认证；
2、工程安装保证施工质量，符合国家的“电气装置安装工程施工规范和标准”；
3、工程安装完成经验收合格后，送电调试运行；
4、工程竣工后工程进行质量三包一年(非设备、材料、施工等质量问题，属人围或使用不当不实行质量三包)；
5、本报价为根据现场大概现状进行编制，具体报价以甲方确认方案及工程量格能实施；
6、工程预算双方确定后，签定工程合同或预算书确定签名开始订货及其相关的资料办理，施工许可后进场施工；
0
0

## 预算
工 程 报 价
江门市技师学院潮连校区运动场升旗台电缆敷设及照明改造项目
| 建设单位： | 江门市技师学院 | [6 empty] | 项目编号: | zwb-2021-023
| 安装单位： | [7 empty] | 编制日期:
序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 主 材 费 |  | 辅 材 费 |  | 安 装 费 |  | 备 注
[5 empty] | 单 价 | 合 计 | 单 价 | 合 计 | 单 价 | 合 计
一 | 照明改造
1 | 拆除原有灯头 |  | 个 | 8 | [6 empty] | 含改装灯头安装管
2 | 新装灯头 | LED-30W | 个 | 8 | [6 empty] | 主材含光源、不含灯杆
3 | 敷设电力电缆 | ZR-YJV22-3*4 | 米 | 255
4 | 配电箱带时控、开关 | 17-19位小电箱 1个 漏电断路器 16A/2P 1个 导轨式时控开关 1个 | 个 | 1
5 | 破地面恢复铺砖面埋管 | φ50 PE管 | 米 | 255
6 | 检查井400*400（含井框盖板） |  | 座 | 8
7 | 路灯基础打孔 |  | 工 | 4
8 | 分项小计
二 | 电缆敷设
1 | 敷设铜芯电缆 | ZR-YJV22-5*4 | 米 | 200
2 | 新装空气开关 | 16A/4P | 个 | 1
3 | 检查井400*400（含井框盖板） |  | 座 | 1
4 | 分项小计
三 | 合计
A | 工程材料费(主材+副材) | [5 empty] | 0
B | 工程安装费 | [5 empty] | 0
C | 工程管理费(A+B)× % | [5 empty] | 0
D | 税收(A+B+C)× % | [5 empty] | 0
E | 合计 | [5 empty] | 0